I. Общие положения

1. Специальная программа обучения мерам пожарной безопасности  работников МБДОУ «Д/с № 25» (далее - Программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения работников МБДОУ «Д/с № 25» мерам обеспечения пожарной безопасности и предупреждения пожаров в административных зданиях, а также методику подготовки работников к умелым действиям при угрозе и возникновении пожаров, применению первичных средств пожаротушения и оказанию первой медицинской помощи в неотложных ситуациях.

3. Программа регламентирует обучение для категорий:

- руководитель и заместители руководителя;

- должностные лица, осуществляющие круглосуточное дежурство и охрану зданий;

- работники эксплуатационно-технических служб и электротехнический персонал;

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;

4. В Программе изложены методика обучения работников, тематика и расчет часов по категориям обучаемых, определяющие содержание подготовки, а также требования к уровню знаний, умений и навыков работников, прошедших обучение.

5. Методическое обеспечение и контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников осуществляет руководитель.

6. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности в целом несут их руководители.

II. Организация обучения

7. Обучение работников организуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»,  приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. 
№ 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и осуществляется по месту работы.

8. Основными видами обучения работников являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее – пожарно-технический минимум).

9. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей, изучения возможной пожарной опасности при использовании электробытовых устройств различного назначения и вычислительной техники, выполнении пожароопасных работ, средств противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

9.1. Противопожарный инструктаж проводится по специальной программе обучения мерам пожарной безопасности работников, определяемой руководителем.

9.2. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников с:

- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности объектов;

- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

9.3. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

9.4. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего (приложение № 1).

9.5. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

с сезонными работниками;

с командированными работниками;

с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

9.6. Вводный противопожарный инструктаж проводится руководителем или   лицами, ответственными за пожарную безопасность, назначенными приказами (распоряжениями) руководителя.

9.7. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

9.8. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного структурного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными работниками;

- с сезонными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории детского сада.

9.9. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, назначенными приказом (распоряжениями) руководителя.

9.10. Первичный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

9.11. Все работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

9.12. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

9.13. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицами, ответственными за пожарную безопасность, назначенными приказами (распоряжениями) руководителя, со всеми работниками  независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие.

9.14. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утверждаемым руководителем.

9.15. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование, в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

9.16. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

9.17. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при изменении, замене или модернизации оборудования, инструментов, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов;

- при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников;

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных объектах;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной безопасности.

9.18. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности или непосредственно руководителем индивидуально или с группой работников в пределах общего рабочего места. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

9.19. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

- при подготовке мероприятий с массовым пребыванием людей (новогодних праздников, утренников, собрания, конференции, совещания и т. п.), с числом участников более 50 человек.

9.20. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности или непосредственно руководителем.

9.21. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работниками знаний и навыков пользования первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации и помощи пострадавшим лицом, проводившим инструктаж.

10. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и заместителей руководителей, работников осуществляющих круглосуточное дежурство и охрану здания, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, а также работников эксплуатационно-технических служб и электротехнического персонала проводится в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, пожарной опасности эксплуатации электробытовых приборов и средств вычислительной техники, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

10.1. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

10.2. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму возлагаются на руководителя.

10.3. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

10.4. Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства проходят категории работников:

- руководитель и заместители руководителя;

- лица, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа;

- работники эксплуатационно-технических служб и электротехнический персонал.

- иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

10.5. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах Государственной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

10.6. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:

- руководитель;

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

- работники, осуществляющие круглосуточное дежурство и охрану.

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;

10.7. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно на предприятии проводится лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

11. Обучение работников мерам пожарной безопасности проводится  по категориям обучаемых и специальным программам.

12. Обучение работников проводится по решению руководителя,  как в рабочее время, так и с отрывом от основной деятельности.

13. Для проведения занятий создаются учебные группы по категориям. Численность учебной группы не должна превышать 25 человек. Для проведения практических занятий разрешается учебную группу делить на две или несколько подгрупп. Руководители учебных групп ежегодно назначаются приказами руководителя.

14. Занятия проводятся руководителем и заместителями (помощниками, советниками) руководителем, членами комиссий по чрезвычайным ситуациям, работниками структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, а также другими подготовленными лицами. Занятия по медицинским темам и по проблемам психологической подготовки проводят соответствующие специалисты.

15. Занятия проводятся на собственной учебной материальной базе. Они должны обеспечиваться необходимым имуществом и оборудованием, учебными и наглядными пособиями. При этом предпочтение отдается техническим средствам обучения, образцам средств защиты, первичным средствам пожаротушения. На занятиях следует проводить дискуссии, обучающие игры, в том числе и компьютерные, использовать диапозитивы, учебные кинофильмы, видео- и аудиоматериалы.

16. Руководителю предоставляется право с учетом специфики деятельности, степени усвоения ранее изученных вопросов и других факторов корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем Программы, уточнять формы и методы проведения занятий, а также ее содержание без сокращения общего количества часов, предусмотренного настоящей Программой. Эти изменения, а также разбивка тем на отдельные занятия, должны найти отражение в рабочих программах.

17. Руководитель и заместители руководителей оказывают организационную, техническую и методическую помощь руководителям учебных групп, осуществляют постоянный контроль за подготовкой и проведением занятий, о чем делают соответствующую запись в журнале учета занятий.

18. В ходе занятий серьезное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности всего комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и обеспечению пожарной безопасности, воспитанию стойкости, высокой организованности и дисциплины, готовности умело действовать при угрозе и возникновении пожара.

19. В результате обучения

- руководитель;

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности;

- работники, осуществляющие круглосуточное дежурство и охрану;

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

должны знать:

- основные требования нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части требований к зданиям  и помещениям, противопожарному режиму, пожарной опасности в органах Службы;

- меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей;

- задачи и возможности в обеспечении пожарной безопасности, пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- требования к организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях и служебных помещениях;

- основные принципы, средства и способы защиты работников, обязанности и правила их поведения при угрозе и возникновении пожаров;

- виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение их в административных зданиях и на прилегающей к ним территории;

- классификацию огнетушителей, область их применения, а также назначение, правила применения;

- назначение внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение в административных зданиях;

- автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее – АУПТ), схему их размещения в административных зданиях;

- порядок действий работников при срабатывании АУСП и АУПТ;

- порядок применения первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи при ожогах, травмах и повреждениях;

- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому воздействию факторов чрезвычайных ситуаций, пути привития навыков управления своим психологическим состоянием;

уметь:- четко и уверенно действовать по сигналам оповещения о пожарной опасности, практически выполнять основные мероприятия защиты работников от опасностей, возникающих при угрозе и возникновении пожаров;

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- проводить эвакуацию работников и детей;

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, травмах и повреждениях;

-работники эксплуатационно-технических служб и электротехнический персонал  должны:

знать:

- общие понятия о горении и пожаро-, взрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий;

- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и хранении веществ и материалов;

- общие сведения о системах противопожарной защиты;

- правила поведения при угрозе и возникновении пожаров;

- классификацию огнетушителей, область их применения, а также назначение, правила применения, их местонахождение в административных зданиях;

- порядок действий работников органов Службы при срабатывании АУПС и АУПТ;

- порядок применения первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи при ожогах, травмах и повреждениях;

уметь:

- четко и уверенно действовать по сигналам оповещения о пожарной опасности, практически выполнять правила поведения при угрозе и возникновении пожаров;

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, травмах и повреждениях.

III. Проверка знаний правил пожарной безопасности

20. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работниками, прошедшими обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от основной деятельности, приказом (распоряжением) руководителя создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

21.  Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности  состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии, секретаря.

22. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

23. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работниками независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

- при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и других изменениях, требующих дополнительных знаний правил пожарной безопасности работниками (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);

- при назначении или переводе работников в другие структурные подразделения, если новые обязанности требуют дополнительных знаний правил пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

- по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителей (или уполномоченного ими лица) при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточности знаний требований пожарной безопасности;

- после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года;

- при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

24. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.

25. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников разрабатывается руководителем, совместно с лицами, ответственными за пожарную безопасность, с учетом специфики деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, применение первичных средств пожаротушения).

26. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работниками осуществляется их руководителем.

Приложение № 1

Специальной программы

Пожарно-технический минимум

для руководителя и его заместителей.

Тематический план и учебная программа

| № темы | Наименование | Вид занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | Самостоя-тельная подготовка | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | Групповое занятие | 1 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | Групповое занятие | 2 |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | Групповое занятие | 3 |
| 5 | Практическое занятие |  | 2 |
| 6 | Зачет |  | 1 |
|  | Итого: |  | 10 |

Содержание тем занятий

Тема 1

«Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2

«Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей».

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров. Их анализ, причины. Обязанности руководителей по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание пожарно-технических комиссий, нештатных пожарных команд (звеньев, постов, групп), их задачи и практическая деятельность.

Тема 3

«Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей».

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, эвакуационные выходы и их содержание, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 4.

«Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны».

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения средствами пожаротушения. Действия работников при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Тема 5

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации работников. Работа с огнетушителем.

Тема 6

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Приложение № 2

Специальной программы

Пожарно-технический минимум

для работников, осуществляющих круглосуточное дежурство и охрану.

Тематический план и учебная программа

| № темы | Наименование | Вид занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | Групповое занятие | 2 |
| 2 | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь | Групповое занятие | 1 |
| 3 | Действия при пожаре | Групповое занятие | 1 |
| 4 | Практическое занятие |  | 2 |
| 5 | Зачет |  | 1 |
|  | Итого: |  | 7 |

Содержание тем занятий

Тема 1

«Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям».

Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ. Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2

«Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь».

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Область применения. Назначение, правила применения, местонахождение в административных зданиях. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение в административных зданиях. Автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее – АУПТ). Схема размещения в административных зданиях органов Службы. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство, месторасположение.

Тема 3

«Действия при пожаре».

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в служебных помещениях.

Тема 4

Практическое занятие.

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.

Тренировка использования пожарного крана.

Тема 5

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Приложение № 3

Специальной программы

Пожарно-технический минимум

для воспитателей дошкольных учреждений.

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям | 0,5 |
| 2 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 0,5 |
| 3 | Требования пожарной безопасности к территориям | 0,5 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 0,5 |
| 5 | Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре | 1 |
| 6 | Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению | 3 |
| 7 | Практическое занятие | 2 |
| 8 | Зачет | 1 |

Содержание тем занятий

Тема 1.

«Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР РФ. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности.

Тема 2.

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планы эвакуации. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

Тема 3.

Требования пожарной безопасности к территориям.

Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды и подходы к зданию и водоисточникам.

Тема 4.

Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения.

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство. Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, технические характеристики, правила эксплуатации и месторасположение.

Тема 5.

Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре.

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действия обслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, тушению возникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и выполнение других работ.

Тема 6.

Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению.

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности.

Тема 7.

Практическое занятие.

Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями.

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.